## 02_Таблица сигналов
|  | Аналоговые сигналы | [9 empty] | Дискретные сигналы
Наименование блока (потока, линии, секции) |  | AO | AI | TC | RTD | AI | TC | RTD | FI | AO | AO | DI | DI | DI | DI | NAMUR | DO | DO | DO | DO | DO
|  | 4…20 мА | 4…20 мА | ТХА (K) | 50М | 4…20 мА | ТХК (L) | Pt100 | 0...200 Гц | 4…20 мА | 4…20 мА |  | 230 VAC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24V DC | 24V DC | 230 VAC | 230 VAC
|  | HART |  | --- | --- |  |  | --- | --- |  |  | с.к. | потенц.сиг. | потенц.сиг. | с.к. |  | с.к. | потенц.сиг. | с.к. | с.к. | потенц.сиг.
|  | Аналоговые сигналы AO: не дубл.; Аналоговые сигналы AO: дубл.; Дискретные сигналы DI: дубл. | дубл. |  |  | дубл.
|  | 4-х пр. | 4-х пр. | 2-х пр. | 3-х пр. | 2-х пр. | 2-х пр. | 4-х пр. | 2-х пр. | 2-х пр. | 2-х пр.
РСУ блок | STD
IS(Exi)
РСУ блок | STD
IS(Exi)
РСУ блок | STD
IS(Exi)
ПАЗ блок | STD
IS(Exi)
ПАЗ блок | STD
IS(Exi)
ПАЗ блок | STD
IS(Exi)
Необх. Резерв в % по типу I/O
Общее количество сигналов |  | Аналоговые сигналы RTD: 0

## Service (hidden)
|  | AI | TC | RTD | AO | FI | DI | NAMUR | DO | ---
AI | DI | 4…20 мА | ТПП13 (R) | 10П | 4…20 мА | 5...25 Гц | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | HART | 2-х пр. | с.к. | дубл.
TC | NAMUR | 0…5 мА | ТПП10 (S) | 50П |  | 0...100 Гц | 230 VAC |  | 230 VAC |  | 3-х пр. | потенц.сиг. | не дубл.
RTD | DO | 0…20 мА | ТПР (B) | 100П |  | 0...200 Гц |  |  |  |  | 4-х пр.
AO |  | 0…1 мВ | ТЖК (J) | 500П |  | 1...2,5 кГц
FI |  | 0…10 мВ | ТМКн (T) | 1000П |  | 2...4 кГц
|  | 0…20 мВ | ТХКн (E) | Pt10 |  | 4...8 кГц
|  | 0…100 мВ | ТХА (K) | Pt50
|  | 0…1 В | ТНН (N) | Pt100
|  | 0…10 В | ТВП-1 (А-1) | Pt500
|  |  | ТВП-2 (А-2) | Pt1000
|  |  | ТВП-3 (А-3) | 10М
|  |  | ТХК (L) | 50М
|  |  | ТМК (M) | 100М
50Н
100Н
500Н
1000Н